## Calcul du PEB
Feuille de calcul sur la Pacte électrique breton
| Éolien terrestre | Éolien offshore Ancré et flottant | Hydrolien | Barrage de la Rance | Hydraulique | Photovoltaïque | Biomasse dt méthanisation | Incinération déchet | Total EnR | MdE | CCCG
| Propositions issue du Pacte électrique breton (en GWh / an) | [10 empty] | Centrale à cycle combiné gaz (CCCG)
2010 | 1070 |  |  | 520 | 60 | 25 | 3.2 | 80 | 1758.2 | 0 | 0 | Calcul sur une utilisation en semi base
1012 | 1900 |  |  | 520 |  | 75 | 32 | 80 |  | 475 | 0 | Puissance | 450 | MW
2015 |  | 1450 | 3.5 | 520 |  | 250 | 160 | 80 |  | 950 | 2250 | Potentiel annuel | 8760 | h/an
2020 | 4000 | 2900 | 30 | 550 | 80 | 400 | 800 | 80 | 8840 | 1200 | 2250 | Energie potentiel annuel | 3942000 | MWh/an
[12 empty] | Taux de fonctionnement estimé par an | 5000 | h/an
[12 empty] | taux utilisation | 0.57078
| Impact réel du Pact électrique breton (en GWh) | [10 empty] | Energie produite par an | 2250000 | MWh/an
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2012 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28.8 | 0 |  | 475 | 0
2015 |  | 1450 | 3.5 | 0 | 0 | 225 | 156.8 | 0 |  | 950 | 2250
2020 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 | 7081.8 | 1200 | 2250
Prévision de production supplémentaires lié au Pacte électrique breton (en GWh)
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2011 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14.4 | 0 |  | 237.5 | 0
2012 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28.8 | 0 |  | 475 | 0
2013 | 1092.5 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 108.3333 | 71.4667 | 0 |  | 633.3333 | 0
2014 | 1355 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 166.6667 | 114.1333 | 0 |  | 791.6667 | 0
2015 | 1617.5 | 1450 | 3.5 | 0 | 0 | 225 | 156.8 | 0 |  | 950 | 2250
2016 | 1880 | 1740 | 8.8 | 6 | 4 | 255 | 284.8 | 0 |  | 1000 | 2250
2017 | 2142.5 | 2030 | 14.1 | 12 | 8 | 285 | 412.8 | 0 |  | 1050 | 2250
2018 | 2405 | 2320 | 19.4 | 18 | 12 | 315 | 540.8 | 0 |  | 1100 | 2250
2019 | 2667.5 | 2610 | 24.7 | 24 | 16 | 345 | 668.8 | 0 |  | 1150 | 2250
2020 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2021 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2022 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2023 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2024 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2025 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2026 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2027 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2028 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2029 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2030 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2031 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2032 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2033 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2034 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
2035 | 2930 | 2900 | 30 | 30 | 20 | 375 | 796.8 | 0 |  | 1200 | 2250
Somme de l'énergie produite/économisée sur une prériode de 25 années depuis 2010
GWh | 61285 | 56550 | 554 | 540 | 360 | 7775 | 15041.6 | 0 | 142105.6 | 26587.5 | 47250
[9 empty] | 65.81% | 12.31% | 21.88%
Tarif de rachat sur la base des tarifs 2010-2011
Tarif €/kWh | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.4 | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.03
rapport base | 2.6667 | 4.3333 | 5 | 5 | 2 | 13.3333 | 1.3333 | 1.3333 |  |  | 1
Coût de la production sur les 25 années, sur la base des coûts de rachat (en million d'euro)
M€ | 4103.175 | 5974 | 83.1 | 81 | 21.6 | 3110 | 601.664 | 0 | 13974.539 | 1000 | 1417.5
Cout de revient du MWh produit ou économisé (en euro)
[9 empty] | 98.3391 | 37.6117 | 30
2.6146
Calcul de l'évolution du prix du courant en Bretagne en 2020, sur la base des chiffres du Pacte électrique breton, en prenant les tarifs de rachat actuels
GWh/an | 4000 | 2900 | 30 | 550 | 80 | 400 | 800 | 80 | 8840
M€ | 320 | 377 | 4.5 | 82.5 | 4.8 | 160 | 32 | 3.2 | 984
Décomposition du cout électricité dans facture EdF
Taxe | 30 | 22.39%
Réseau | 50 | 37.31%
Prod | 54 | 40.3%
[7 empty] | Cout des 23,5 à 2020 TWh sans EnR | 705 | M€
[7 empty] | Cout des 23,5 à 2020 TWh avec 1/3 de EnR | 1423.8 | M€
[7 empty] | Cout des réseaux et taxes dans la facture | 1057.5 | M€
[7 empty] | Facture sans EnR | 1762.5 | M€
[7 empty] | Facture avec 1/3 EnR | 2481.3 | M€
[7 empty] | écart | 40.78%
Note on C11: tf: On ne prend ici en compte que les puissances rajoutées après 2010.
Note on A50: tf: Ratio entre le prix actuel du kWh (estimé à 30€/MWh) les tarifs de rachat des différents modes de production
Note on C49: TF: Tarif de 8 c€/kWh pendant 10 ans puis 5.5 après
Note on D49: TF: Tarif de 13 c€/kWh pendant 10 ans puis 8 après
Projection à 2035, sur la base des productions/économies obtenues en 2020.
Hypothèses du calcul EnR : les données d'entrées sont les puissances inscrites dans le Pacte électrique breton. Entre deux date, est fait l'hypothèse d'une progression linéaire de l'augmentation de puissance. Economie d'énergie : hypothèse d'une progression linéaire entre 2010 et 2015 et entre 2015 et 2020. CCCG : hypothèse d'une centrale de 450 MW prosduisant en semi base 5000h/an Tarifs de rachat : l'électricté de base est estimé à 30 €/MWh (c'est le tarif applisqué à la production de la CCCG) et les tarifs de rachat des EnR sont ceux prix sur le site du ministère. Ils sont supposé constant au fils du temps (ce qui est faux dans l'absolue, même si certains de ces prix sont liés à des conventions de rachat de 10 à 20 ans. Il s'agit d'une hypothèse réductrice, mais qui est valable pour l'ensemble du prix des énergies.